## Troškovnik
PRILOG 1.
TROŠKOVNIK
Nabava zajedničkog servera za pohranu podataka i među-servera te njihovo puštanje u rad. RO-12/25
Red.br. | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
1 | Glavno računalo (server) minimalno sljedećih karakteristika: Procesor: Intel XEON 16C/32T, 10.4GT/s, 24MB, Turbo, HT (135W)) ili jednakovrijedno RAM: 128GB RDIMM 3200MT/s,RAID kontroler sa podrškom za minimalno RAID 0, 1 i 10 polje HDD: 960GB SSD SATA Enterprise, napajanje min.2x700W, rack mount izvedba kučišta sa kliznim nosačima za montažu u ormar, + dodatni diskovi 2x960 GB SSD (enterprise) za transakcijsku bazu podataka + dodatni diskovi 2x20 TB SATA (enterprise) za arhivu +tipkovnica i miš + monitor 24" LCD minimalne rezolucije 1920*1080 | komplet | 1 |  | 0
2 | Licenca za server računalo: Windows Server 2022 Standard licenca za server ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
3 | Licenca za bazu podataka SQL Server 2017 Standard - dvije jezgre | kom | 1 |  | 0
4 | Računalo - među-server minimalno sljedećih osnovnih karakteristika: Procesor: Intel Xeon 2,4 GHz ili jednakovrijedno RAM: 64 GB HDD: 2 TB SATA + 1 TB SSD tower kučište + tipkovnica + miš + monitor 24" LCD minimalne rezolucije 1920*1080 | kom. | 1 |  | 0
5 | Licenca za server računalo: Windows Server 2022 Essentials licenca za server ili jednakovrijedno | kom. | 1 |  | 0
6 | Pristupne licence za klijentska računala za Windows server 2022 CAL - paket po 5 CAL licenci ili jednakovrijedno | kom. | 10 |  | 0
7 | Instalacija i podešavanje oba serverska računala | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNA CIJENA PONUDE (BEZ PDV-a) |  |  |  | 0
| POREZ NA DODANU VRIJEDNOST (PDV) |  |  |  | 0
| CIJENA PONUDE (S PDV-om) |  |  |  | 0